Материально-техническое состояние

МБОУВСОШ №2   на 01.09.2018г.

Здание школы построено в 1961году. Капитального ремонта в здании школы с момента постройки не проводилось.

Текущие ремонты проводились в прежние годы и в этом году своими силами, без привлечения каких либо строительных организаций или частных лиц.

Средств на проведение кап. ремонтов или текущих ремонтов не выделялось.О необходимости проведения ремонта отопления ( замена батарей и труб), ремонта крыши (как мягкой кровли так и  шиферной части крыши , и установки периметра пожарного ограждения), водопровода (замена труб) и очистки канализационных каналов проходящих во дворе) неоднократно сообщалось Учредителю, с целью включения школы в Программы по ремонту.

Отсутствие средств является причиной того, что в нашей школе не оборудованы столовая  и мед. пункт, хотя помещения имеются.  В школе имеется спортивный зал, но  нет спортивного инвентаря. Полы зала приходят в негодность из-за частого  попадания на  них  дождевой воды.

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в МБОУВСОШ №2 проведены. Ремонт отопительных труб (сварка, замена вентилей и батарей) проведены тех. работниками школы своими силами. Оценка их работы тепловой инспекцией О.А.О. «ВТС», проводившей опрессовку отопительной системы, выдержавшей испытание, признано удовлетворительной. Акт №52 от 01.08.2018

Приведение в полный порядок отопительной системы на сегодня требует замены  19-ти отопительных батарей и замены 20 метров труб к ним и стояков.

Часть ремонтных работ всё -таки выполнена. Заменены старые окна на пластиковые, но полностью, только на первом этаже. Второй и третий этажи требуют замены 21 оконного блока старого образца( они пришли в негодность) на пластиковые.

Средств на ремонт или замену компьютеров, орг. и офисной техники не выделяется. Ремонтировать данную категорию техники в случае выхода её из строя своими силами не возможно. Это является причиной того, что 9 ПК, 4 проектора, 1 моноблок и 4 ноутбука нуждаются в неотложном ремонте. Замены сетевых плат требуют 6 ПК Программное обеспечение (операционные системы, офисные программы) школа получает в достаточной степени. Подключён интернет и практически нет нарушений его скорости, но фильтрация требует частой коррекции.

Школе передана мебель для классов в достаточном количестве.

Смонтирована и подключена противопожарная сигнализация. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала. Инструктажи и ежеквартальные тренировки организованы. Документация в порядке. Однако нет ограждения по кровле, не установлены двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара. Регулярно обновлять средства пожаротушения не хватает средств. 11 огнетушителей нуждаются в перезарядке.  Системы  противодымной защиты в школе  нет.

Приёмка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проведена согласно договору (дог.№78 от 07.07.2017) и признана удовлетворительной. Но сама сеть требует замены электропроводки кабеля СВЧ для ПК и другой оргтехники в количестве 100м и 25-30м силового кабеля к ним.

Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности

выполнены. Договоры заключены и оплачиваются. Кнопка экстренного вызова подключена и функционирует. Ограждение вокруг территории школы имеется и соответствует требованиям охраны. Но и ограждение требует постоянного и регулярного ремонта. В данный момент в ремонте или замене нуждаются не менее 8 метров ограждения

Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Тип вентиляции – естественная.

Освещенность в учебных кабинетах соответствует санитарным требованиям. Но ремонт классного освещения требует наличия запасных деталей (электропатронов 20-30шт., 30-40 метров гофры и т.д.)

Водоснабжение МБОУВСОШ №2 осуществляет «Владикавказские водопроводные сети» в соответствии с договором №2737 от 06.02.2018

Канализация «Владсток» в соответствии с договором №2737 от 06.02.2018.

Водопроводные трубы в плачевном состоянии. Не работают подводки к пожарным рукавам, нет питьевых фонтанчиков. Туалетные комнаты требуют капитального ремонта:  смывные бочки износились, пропускают воду, трубы ржавые, нет перегородок.

В 2012  году на территории школы был построен Автогородок,  как подразделение МБОУВСОШ №2 для обучения учащихся 1-5 классов школ Владикавказа Правилам дорожного движения,  Правилам вождения автотранспорта.

Технические средства обучения авто-городка (автомашины и велосипеды) хранятся в гараже, переоборудованном и электрифицированном  своими силами из подсобного помещения во дворе школы.

Теоретические занятия с обучающимися проводятся в специальном кабинете информатики  Автогородка.

Все ремонтные работы автотранспорта школа проводит своими силами, так как финансовые средства не выделяются. Однако не всё можно сделать своими руками. На сегодняшний день требуется ремонт автомобилей (4 шт.) и 2 велосипедов.    Для функционирования машин необходимо приобрести 20камер и 20 покрышек для колёс. В приобретении запасных частей для быстрого ремонта нуждаются все 10 машин, т.к. размер у них разный и они не взаимозаменяемы.